## 120V
Thermopads Pvt.Ltd
Regd & Head Office :
28, Nagarjuna Hills, Punjagutta, Hyderabad-500082.
Phone : +91-40-44429292 Fax : +91-40-23350583
E Mail : enquiry@thermopads.com
TEST CERTIFICATE
CUSTOMER : M/s Warmly Yours Inc | [5 empty] | ORIGINAL
PO No : PO18260 | [5 empty] | TPL / F / 28
PO Dt : 12.02.2026 | [5 empty] | S.NO: WY-LFM-302
Product : Laminate Floor Heating Mat (12 W/Sq.Ft.) | [5 empty] | DATE : 31.03.2026
Mode of Shipment : By Sea
Sl. | MAT | MAT SIZE | NOMINAL POWER | MAT RESISTANCE | IR VALUE | HIGH VOLTAGE TEST
No. | No. |  | at 120 V | ( in OHMS ) | (in MEGA OHMS) | AT 3 KV FOR 60 SEC.
|  |  | (WATT) | ( at 20degC )
1 | 33569A | 1.5' x 6' | 108 | 138.196 | > 500 | No Breakdown
2 | 33570A | 1.5' x 6' | 108 | 138.096 | > 500 | No Breakdown
3 | 33572A | 1.5' x 6' | 108 | 138.296 | > 500 | No Breakdown
4 | 33573A | 1.5' x 6' | 108 | 138.396 | > 500 | No Breakdown
5 | 33574A | 1.5' x 6' | 108 | 138.296 | > 500 | No Breakdown
6 | 33575A | 1.5' x 6' | 108 | 138.096 | > 500 | No Breakdown
7 | 33576A | 1.5' x 6' | 108 | 138.096 | > 500 | No Breakdown
8 | 33577A | 1.5' x 6' | 108 | 138.096 | > 500 | No Breakdown
9 | 33578A | 1.5' x 6' | 108 | 138.096 | > 500 | No Breakdown
10 | 33579A | 1.5' x 6' | 108 | 138.296 | > 500 | No Breakdown
1 | 33581A | 1.5' x 10' | 180 | 83.1614 | > 500 | No Breakdown
2 | 33583A | 1.5' x 10' | 180 | 83.1614 | > 500 | No Breakdown
1 | 33588A | 1.5' x 16' | 288 | 52.1129 | > 500 | No Breakdown
2 | 33591A | 1.5' x 16' | 288 | 51.524 | > 500 | No Breakdown
1 | 33592A | 1.5' x 20' | 360 | 41.6118 | > 500 | No Breakdown
2 | 33593A | 1.5' x 20' | 360 | 42.1025 | > 500 | No Breakdown
3 | 33594A | 1.5' x 20' | 360 | 42.2988 | > 500 | No Breakdown
4 | 33595A | 1.5' x 20' | 360 | 42.0043 | > 500 | No Breakdown
5 | 33596A | 1.5' x 20' | 360 | 41.5136 | > 500 | No Breakdown
1 | 33597A | 1.5' x 30' | 540 | 26.9095 | > 500 | No Breakdown
2 | 33599A | 1.5' x 30' | 540 | 26.7096 | > 500 | No Breakdown
3 | 33601A | 1.5' x 30' | 540 | 26.8983 | > 500 | No Breakdown
4 | 33602A | 1.5' x 30' | 540 | 26.8983 | > 500 | No Breakdown
5 | 33603A | 1.5' x 30' | 540 | 26.8039 | > 500 | No Breakdown
for THERMOPADS PVT LTD
CHECKED BY |  |  |  |  | APPROVED BY

## 240V
Thermopads Pvt.Ltd
Regd & Head Office :
28, Nagarjuna Hills, Punjagutta, Hyderabad-500082.
Phone : +91-40-44429292 Fax : +91-40-23350583
E Mail : enquiry@thermopads.com
TEST CERTIFICATE
CUSTOMER : M/s Warmly Yours Inc | [5 empty] | ORIGINAL
PO No : PO18260 | [5 empty] | TPL / F / 28
PO Dt : 12.02.2026 | [5 empty] | S.NO: WY-LFM-303
Product : Laminate Floor Heating Mat (12 W/Sq.Ft.) | [5 empty] | DATE : 31.03.2026
Mode of Shipment : By Sea
Sl. | MAT | MAT SIZE | NOMINAL POWER | MAT RESISTANCE | IR VALUE | HIGH VOLTAGE TEST
No. | No. |  | at 240 V | ( in OHMS ) | (in MEGA OHMS) | AT 3 KV FOR 60 SEC.
|  |  | (WATT) | ( at 20degC )
1 | 33607A | 1.5' x 14' | 252 | 241.6119 | > 500 | No Breakdown
2 | 33608A | 1.5' x 14' | 252 | 241.5122 | > 500 | No Breakdown
3 | 36687A | 1.5' x 14' | 252 | 241.6119 | > 500 | No Breakdown
4 | 36691A | 1.5' x 14' | 252 | 241.5122 | > 500 | No Breakdown
5 | 89124A | 1.5' x 14' | 252 | 238.4604 | > 500 | No Breakdown
1 | 33609A | 1.5' x 20' | 360 | 165.4361 | > 500 | No Breakdown
2 | 33610A | 1.5' x 20' | 360 | 165.7341 | > 500 | No Breakdown
3 | 33611A | 1.5' x 20' | 360 | 165.7341 | > 500 | No Breakdown
4 | 33612A | 1.5' x 20' | 360 | 165.7341 | > 500 | No Breakdown
5 | 33613A | 1.5' x 20' | 360 | 165.6348 | > 500 | No Breakdown
1 | 33641A | 1.5' x 30' | 540 | 111.1476 | > 500 | No Breakdown
2 | 33643A | 1.5' x 30' | 540 | 111.9401 | > 500 | No Breakdown
3 | 33644A | 1.5' x 30' | 540 | 111.0485 | > 500 | No Breakdown
4 | 33645A | 1.5' x 30' | 540 | 111.0485 | > 500 | No Breakdown
5 | 33647A | 1.5' x 30' | 540 | 111.7419 | > 500 | No Breakdown
1 | 33614A | 1.5' x 70' | 1260 | 46.0575 | > 500 | No Breakdown
2 | 33615A | 1.5' x 70' | 1260 | 46.2462 | > 500 | No Breakdown
1 | 33619A | 1.5' x 80' | 1440 | 40.2338 | > 500 | No Breakdown
2 | 33624A | 1.5' x 80' | 1440 | 40.2953 | > 500 | No Breakdown
3 | 33625A | 1.5' x 80' | 1440 | 40.2953 | > 500 | No Breakdown
4 | 33626A | 1.5' x 80' | 1440 | 40.2005 | > 500 | No Breakdown
5 | 33628A | 1.5' x 80' | 1440 | 40.3287 | > 500 | No Breakdown
1 | 33630A | 1.5' x 90' | 1620 | 36.4231 | > 500 | No Breakdown
2 | 33631A | 1.5' x 90' | 1620 | 36.3131 | > 500 | No Breakdown
3 | 33632A | 1.5' x 90' | 1620 | 36.3131 | > 500 | No Breakdown
4 | 33633A | 1.5' x 90' | 1620 | 36.0287 | > 500 | No Breakdown
5 | 33634A | 1.5' x 90' | 1620 | 36.3929 | > 500 | No Breakdown
6 | 33635A | 1.5' x 90' | 1620 | 37.3096 | > 500 | No Breakdown
7 | 33636A | 1.5' x 90' | 1620 | 36.0936 | > 500 | No Breakdown
8 | 33637A | 1.5' x 90' | 1620 | 37.3251 | > 500 | No Breakdown
9 | 33638A | 1.5' x 90' | 1620 | 37.1356 | > 500 | No Breakdown
10 | 33639A | 1.5' x 90' | 1620 | 37.4043 | > 500 | No Breakdown
for THERMOPADS PVT LTD
CHECKED BY |  |  |  |  | APPROVED BY