## Rectangular mat
Thermopads Pvt.Ltd
Regd & Head Office :
28, Nagarjuna Hills, Punjagutta, Hyderabad-500082.
Phone : +91-40-44429292 Fax : +91-40-23350583
E Mail : enquiry@thermopads.com
TEST CERTIFICATE
CUSTOMER : M/s Warmly Yours Inc | [5 empty] | ORIGINAL
PO No: PO18260 | [5 empty] | TPL / F / 28
PO Dt: 12.02.2026 | [5 empty] | S.NO: WY-MM-171
Product : FLOOR HEATING MAT TWIN ( Mini Mat ) | [5 empty] | DATE : 31.03.2026
Mode of Shipment : By Sea
Sl. | MAT | MAT SIZE | NOMINAL POWER | MAT RESISTANCE | IR VALUE | HIGH VOLTAGE TEST
No. | No. |  | at 120 V | ( in OHMS ) | (in MEGA OHMS) | AT 1.5 KV FOR 30 SEC.
|  |  | (WATT) | ( at 20degC)
1 | 07011E | 3' x 2' | 90 | 161.3964 | > 500 | No Breakdown
2 | 07012E | 3' x 2' | 90 | 162.0794 | > 500 | No Breakdown
3 | 07015E | 3' x 2' | 90 | 162.2214 | > 500 | No Breakdown
4 | 07017E | 3' x 2' | 90 | 163.8543 | > 500 | No Breakdown
5 | 07018E | 3' x 2' | 90 | 161.3134 | > 500 | No Breakdown
1 | 00270438B | 3' x 3' | 135 | 112.9382 | > 500 | No Breakdown
2 | 00270440B | 3' x 3' | 135 | 113.0994 | > 500 | No Breakdown
3 | 00270442B | 3' x 3' | 135 | 112.2319 | > 500 | No Breakdown
4 | 00270443B | 3' x 3' | 135 | 112.9745 | > 500 | No Breakdown
5 | 00270444B | 3' x 3' | 135 | 111.9148 | > 500 | No Breakdown
6 | 00270445B | 3' x 3' | 135 | 111.9148 | > 500 | No Breakdown
7 | 00270446B | 3' x 3' | 135 | 111.6778 | > 500 | No Breakdown
8 | 00270447B | 3' x 3' | 135 | 112.434 | > 500 | No Breakdown
9 | 00270448B | 3' x 3' | 135 | 111.2015 | > 500 | No Breakdown
10 | 00270449B | 3' x 3' | 135 | 112.0109 | > 500 | No Breakdown
11 | 00270450B | 3' x 3' | 135 | 111.7951 | > 500 | No Breakdown
12 | 00270451B | 3' x 3' | 135 | 112.382 | > 500 | No Breakdown
13 | 00270452B | 3' x 3' | 135 | 112.4897 | > 500 | No Breakdown
14 | 00270453B | 3' x 3' | 135 | 112.4349 | > 500 | No Breakdown
15 | 00270454B | 3' x 3' | 135 | 111.84 | > 500 | No Breakdown
1 | 00270482B | 3' x 6' | 270 | 56.4717 | > 500 | No Breakdown
2 | 00270483B | 3' x 6' | 270 | 56.4587 | > 500 | No Breakdown
3 | 00270484B | 3' x 6' | 270 | 56.4404 | > 500 | No Breakdown
4 | 00270485B | 3' x 6' | 270 | 56.5623 | > 500 | No Breakdown
5 | 00270486B | 3' x 6' | 270 | 56.074 | > 500 | No Breakdown
6 | 00270487B | 3' x 6' | 270 | 53.9724 | > 500 | No Breakdown
7 | 00270488B | 3' x 6' | 270 | 56.3236 | > 500 | No Breakdown
8 | 00270489B | 3' x 6' | 270 | 54.2349 | > 500 | No Breakdown
9 | 00270490B | 3' x 6' | 270 | 54.4376 | > 500 | No Breakdown
10 | 00270491B | 3' x 6' | 270 | 56.4385 | > 500 | No Breakdown
11 | 00270492B | 3' x 6' | 270 | 56.8042 | > 500 | No Breakdown
12 | 00270493B | 3' x 6' | 270 | 56.5124 | > 500 | No Breakdown
13 | 00270494B | 3' x 6' | 270 | 56.3354 | > 500 | No Breakdown
14 | 00270495B | 3' x 6' | 270 | 56.2025 | > 500 | No Breakdown
15 | 00270496B | 3' x 6' | 270 | 56.2288 | > 500 | No Breakdown
16 | 00270497B | 3' x 6' | 270 | 56.5223 | > 500 | No Breakdown
17 | 00270498B | 3' x 6' | 270 | 56.493 | > 500 | No Breakdown
18 | 00270499B | 3' x 6' | 270 | 56.3982 | > 500 | No Breakdown
19 | 00270500B | 3' x 6' | 270 | 56.7077 | > 500 | No Breakdown
20 | 00270501B | 3' x 6' | 270 | 56.4441 | > 500 | No Breakdown
21 | 00270502B | 3' x 6' | 270 | 56.3479 | > 500 | No Breakdown
22 | 00270503B | 3' x 6' | 270 | 56.5927 | > 500 | No Breakdown
23 | 00270504B | 3' x 6' | 270 | 56.4343 | > 500 | No Breakdown
24 | 00270505B | 3' x 6' | 270 | 56.4093 | > 500 | No Breakdown
25 | 00270506B | 3' x 6' | 270 | 56.4996 | > 500 | No Breakdown
26 | 00270507B | 3' x 6' | 270 | 56.6563 | > 500 | No Breakdown
27 | 00270508B | 3' x 6' | 270 | 56.4962 | > 500 | No Breakdown
28 | 00270509B | 3' x 6' | 270 | 56.2408 | > 500 | No Breakdown
29 | 00270510B | 3' x 6' | 270 | 56.3309 | > 500 | No Breakdown
30 | 00270511B | 3' x 6' | 270 | 56.2156 | > 500 | No Breakdown
31 | 00270512B | 3' x 6' | 270 | 56.5309 | > 500 | No Breakdown
32 | 00270513B | 3' x 6' | 270 | 56.3346 | > 500 | No Breakdown
33 | 00270514B | 3' x 6' | 270 | 56.3786 | > 500 | No Breakdown
34 | 00270515B | 3' x 6' | 270 | 56.9411 | > 500 | No Breakdown
35 | 00270516B | 3' x 6' | 270 | 56.9195 | > 500 | No Breakdown
36 | 00270517B | 3' x 6' | 270 | 54.1913 | > 500 | No Breakdown
37 | 00270518B | 3' x 6' | 270 | 56.3629 | > 500 | No Breakdown
38 | 00270519B | 3' x 6' | 270 | 56.3863 | > 500 | No Breakdown
39 | 00270521B | 3' x 6' | 270 | 56.8362 | > 500 | No Breakdown
40 | 00270524B | 3' x 6' | 270 | 56.3117 | > 500 | No Breakdown
41 | 00270525B | 3' x 6' | 270 | 56.6119 | > 500 | No Breakdown
42 | 00270533B | 3' x 6' | 270 | 56.5724 | > 500 | No Breakdown
43 | 00270538B | 3' x 6' | 270 | 54.1979 | > 500 | No Breakdown
44 | 00270540B | 3' x 6' | 270 | 56.7989 | > 500 | No Breakdown
45 | 00270542B | 3' x 6' | 270 | 56.6396 | > 500 | No Breakdown
46 | 00270543B | 3' x 6' | 270 | 56.9627 | > 500 | No Breakdown
47 | 00270546B | 3' x 6' | 270 | 56.4666 | > 500 | No Breakdown
48 | 00270547B | 3' x 6' | 270 | 56.8587 | > 500 | No Breakdown
1 | 00270591B | 3' x 8' | 360 | 42.5197 | > 500 | No Breakdown
2 | 00270597B | 3' x 8' | 360 | 41.7726 | > 500 | No Breakdown
3 | 00270615B | 3' x 8' | 360 | 43.2311 | > 500 | No Breakdown
4 | 00270619B | 3' x 8' | 360 | 42.346 | > 500 | No Breakdown
5 | 00270622B | 3' x 8' | 360 | 43.3853 | > 500 | No Breakdown
6 | 00270627B | 3' x 8' | 360 | 42.5426 | > 500 | No Breakdown
7 | 00270629B | 3' x 8' | 360 | 42.8831 | > 500 | No Breakdown
8 | 00270631B | 3' x 8' | 360 | 42.2875 | > 500 | No Breakdown
9 | 00270632B | 3' x 8' | 360 | 42.8936 | > 500 | No Breakdown
10 | 00270633B | 3' x 8' | 360 | 42.8521 | > 500 | No Breakdown
11 | 00270634B | 3' x 8' | 360 | 42.856 | > 500 | No Breakdown
12 | 00270635B | 3' x 8' | 360 | 42.6686 | > 500 | No Breakdown
13 | 00270636B | 3' x 8' | 360 | 43.0206 | > 500 | No Breakdown
14 | 00270637B | 3' x 8' | 360 | 43.0448 | > 500 | No Breakdown
15 | 00270638B | 3' x 8' | 360 | 43.5196 | > 500 | No Breakdown
16 | 00270639B | 3' x 8' | 360 | 41.0037 | > 500 | No Breakdown
17 | 00270640B | 3' x 8' | 360 | 43.1219 | > 500 | No Breakdown
18 | 00270641B | 3' x 8' | 360 | 41.3936 | > 500 | No Breakdown
19 | 00270642B | 3' x 8' | 360 | 43.0074 | > 500 | No Breakdown
20 | 00270643B | 3' x 8' | 360 | 42.8975 | > 500 | No Breakdown
21 | 00270644B | 3' x 8' | 360 | 43.4702 | > 500 | No Breakdown
22 | 00270645B | 3' x 8' | 360 | 43.1725 | > 500 | No Breakdown
23 | 00270646B | 3' x 8' | 360 | 43.3809 | > 500 | No Breakdown
24 | 00270647B | 3' x 8' | 360 | 42.7944 | > 500 | No Breakdown
25 | 00270648B | 3' x 8' | 360 | 42.8465 | > 500 | No Breakdown
1 | 00270649B | 3' x10' | 450 | 33.7438 | > 500 | No Breakdown
2 | 00270650B | 3' x10' | 450 | 33.8297 | > 500 | No Breakdown
3 | 00270651B | 3' x10' | 450 | 34.6995 | > 500 | No Breakdown
4 | 00270652B | 3' x10' | 450 | 34.4186 | > 500 | No Breakdown
5 | 00270653B | 3' x10' | 450 | 34.5005 | > 500 | No Breakdown
6 | 00270654B | 3' x10' | 450 | 34.7049 | > 500 | No Breakdown
7 | 00270655B | 3' x10' | 450 | 34.5783 | > 500 | No Breakdown
8 | 00270656B | 3' x10' | 450 | 34.5411 | > 500 | No Breakdown
9 | 00270657B | 3' x10' | 450 | 34.535 | > 500 | No Breakdown
10 | 00270658B | 3' x10' | 450 | 33.8582 | > 500 | No Breakdown
11 | 00270659B | 3' x10' | 450 | 33.8119 | > 500 | No Breakdown
12 | 00270660B | 3' x10' | 450 | 34.7052 | > 500 | No Breakdown
13 | 00270661B | 3' x10' | 450 | 34.0501 | > 500 | No Breakdown
14 | 00270665B | 3' x10' | 450 | 33.6205 | > 500 | No Breakdown
15 | 00270666B | 3' x10' | 450 | 34.7507 | > 500 | No Breakdown
for THERMOPADS PVT LTD
CHECKED BY |  |  |  |  | APPROVED BY